临时中心机房建设项目和办公楼综合布线项目需求

一、临时中心机房建设项目需求：

临时中心机房面积为35平米。预算约120万元；需要按中心机房标准进行建设，含防静电地板，机柜，精密空调，UPS，强电改造等，配置6~8个机柜，核心交换机一台，接入交换机一台，上网行为管理、服务器，中心机房简单装修。

二、办公楼综合布线项目需求

办公楼建筑面积约14661平米。预算约220元；网络线材以单模光纤，六类双绞线为主；每间办公室配置2个信息面板，1个电话面板。会议室配置4~6个信息面板，1个电话面板；礼堂放置12芯光纤；建筑主要出入口，电梯口预留信息面板；建筑实现无线全覆盖；所有办公室预留门禁接入点；预留适当的安防监控和广播信号接入点；布设24芯光纤到临时网络中心；服务器；必要的接入交换机，汇聚交换机；有线和无线网络含所有设备；安防、门禁、广播等只含信息点，不含设备；